## Sheet1
Date | Time | Column A
4/12/2019 |  | Fed via Link 1
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min | ml/min | 1
|  | 50 | 6.29 | 0.10483 | 476.9475 |  | 1
|  | 50 | 6.19 | 0.10317 | 484.6527 |  | 1
|  | 50 | 6.31 | 0.10517 | 475.4358 |  | 1
|  | 50 | 6.15 | 0.1025 | 487.8049 |  | 1
|  | 50 | 6.17 | 0.10283 | 486.2237 | 482.2129 | 1
4/12/2019 |  | Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow |  |  | Notes:
|  | ml | s | min | ml/min |  | 2 | Cooling in feedline
|  | 50 | 6.25 | 0.10417 | 480 |  | 2 | No cooling in feedline: cooling is a result of blowing down pressure when valve is opened.
|  | 50 | 6.2 | 0.10333 | 483.871 |  | 2
|  | 50 | 6.2 | 0.10333 | 483.871 |  | 2
|  | 50 | 6.16 | 0.10267 | 487.013 |  | 2
|  | 50 | 6.28 | 0.10467 | 477.707 | 482.4924 | 2
4/12/2019 |  | Column A Link2 Column B
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 3
|  | 50 | 6.34 | 0.10567 | 473.1861 |  | 3
|  | 50 | 6.44 | 0.10733 | 465.8385 |  | 3
|  | 50 | 6.42 | 0.107 | 467.2897 |  | 3
|  | 50 | 6.41 | 0.10683 | 468.0187 |  | 3
|  | 50 | 6.32 | 0.10533 | 474.6835 | 469.8033 | 3
4/12/2019 | 18:00 | Column A L1 Column B L2 Column C | [5 empty] | Notes:
|  | Fed directly | [5 empty] | Irregular flow. Cut off tip of restrictor.
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow |  |  | Irregular flow appears as irregular pressure
|  | ml | s | min | ml/min |  | 4
|  | 50 | 6.47 | 0.10783 | 463.6785 |  | 4
|  | 50 | 6.5 | 0.10833 | 461.5385 |  | 4
|  | 50 | 6.44 | 0.10733 | 465.8385 |  | 4
|  | 50 | 6.4 | 0.10667 | 468.75 |  | 4
|  | 50 | 6.31 | 0.10517 | 475.4358 |  | 4
|  | 50 | 6.46 | 0.10767 | 464.3963 | 466.6063 | 4
5/12/2019 | 11:30 | Column A L1 Column B L2 Column C
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 5
|  | 50 | 6.59 | 0.10983 | 455.2352 |  | 5
|  | 50 | 6.45 | 0.1075 | 465.1163 |  | 5
|  | 50 | 6.51 | 0.1085 | 460.8295 |  | 5
|  | 50 | 6.33 | 0.1055 | 473.9336 |  | 5
|  | 50 | 6.35 | 0.10583 | 472.4409 |  | 5
|  | 50 | 6.46 | 0.10767 | 464.3963 | 465.3253 | 5
5/12/2019 | 12:00 | Column A L1 Column B L2 Column C L3 Column D
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 6
|  | 50 | 6.67 | 0.11117 | 449.7751 |  | 6
|  | 50 | 6.53 | 0.10883 | 459.4181 |  | 6
|  | 50 | 6.59 | 0.10983 | 455.2352 |  | 6
|  | 50 | 6.57 | 0.1095 | 456.621 |  | 6
|  | 50 | 6.56 | 0.10933 | 457.3171 |  | 6
|  | 50 | 6.51 | 0.1085 | 460.8295 | 456.5327 | 6
5/12/2019 | 12:15 | Column A L1 Column B L2 Column C L3 Column D L4 Column E
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min
|  | 50 | 6.91 | 0.11517 | 434.1534 |  | 7
|  | 50 | 6.87 | 0.1145 | 436.6812 |  | 7
|  | 50 | 6.93 | 0.1155 | 432.9004 |  | 7
|  | 50 | 6.87 | 0.1145 | 436.6812 |  | 7
|  | 50 | 6.88 | 0.11467 | 436.0465 |  | 7
|  | 50 | 6.97 | 0.11617 | 430.4161 | 434.4798 | 7
5/12/2019 | 12:30 | No columns
Fed via T-piece
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 8
|  | 50 | 6.45 | 0.1075 | 465.1163 |  | 8
|  | 50 | 6.38 | 0.10633 | 470.2194 |  | 8
|  | 50 | 6.19 | 0.10317 | 484.6527 |  | 8
|  | 50 | 6.55 | 0.10917 | 458.0153 |  | 8
|  | 50 | 6.38 | 0.10633 | 470.2194 |  | 8
|  | 50 | 6.44 | 0.10733 | 465.8385 | 469.0103 | 8
5/12/2019 | 13:00 | No columns
Line to restrictor connected directly to valve
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 9
|  | 50 | 6.4 | 0.10667 | 468.75 |  | 9
|  | 50 | 6.51 | 0.1085 | 460.8295 |  | 9
|  | 50 | 6.36 | 0.106 | 471.6981 |  | 9
|  | 50 | 6.42 | 0.107 | 467.2897 |  | 9
|  | 50 | 6.39 | 0.1065 | 469.4836 |  | 9
|  | 50 | 6.32 | 0.10533 | 474.6835 | 468.7891 | 9
5/12/2019 | 13:30 | Column A L1 Column B L2 Column C L3 Column D L4 Column E
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 10
|  | 50 | 7.13 | 0.11883 | 420.7574 |  | 10
|  | 50 | 7.07 | 0.11783 | 424.3281 |  | 10
|  | 50 | 7.12 | 0.11867 | 421.3483 |  | 10
|  | 50 | 7.22 | 0.12033 | 415.5125 |  | 10
|  | 50 | 7.11 | 0.1185 | 421.9409 |  | 10
|  | 50 | 7.06 | 0.11767 | 424.9292 | 421.4694 | 10

## Sheet1 (2)
Date | Time | Column A
4/12/2019 |  | Fed via Link 1
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min | ml/min | 1
|  | 50 | 6.29 | 0.10483 | 476.9475 |  | 1 | 4 | 4,
|  | 50 | 6.19 | 0.10317 | 484.6527 |  | 1
|  | 50 | 6.31 | 0.10517 | 475.4358 |  | 1
|  | 50 | 6.15 | 0.1025 | 487.8049 |  | 1
|  | 50 | 6.17 | 0.10283 | 486.2237 | 482.2129 | 1 | 5
4/12/2019 |  | Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow |  |  |  |  | Notes:
|  | ml | s | min | ml/min |  | 2 |  |  | Cooling in feedline
|  | 50 | 6.25 | 0.10417 | 480 |  | 2 | 13 |  | No cooling in feedline: cooling is a result of blowing down pressure when valve is opened.
|  | 50 | 6.2 | 0.10333 | 483.871 |  | 2
|  | 50 | 6.2 | 0.10333 | 483.871 |  | 2
|  | 50 | 6.16 | 0.10267 | 487.013 |  | 2
|  | 50 | 6.28 | 0.10467 | 477.707 | 482.4924 | 2 | 5
4/12/2019 |  | Column A Link2 Column B
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 3
|  | 50 | 6.34 | 0.10567 | 473.1861 |  | 3 | 23
|  | 50 | 6.44 | 0.10733 | 465.8385 |  | 3
|  | 50 | 6.42 | 0.107 | 467.2897 |  | 3
|  | 50 | 6.41 | 0.10683 | 468.0187 |  | 3
|  | 50 | 6.32 | 0.10533 | 474.6835 | 469.8033 | 3 | 5
4/12/2019 | 18:00 | Column A L1 Column B L2 Column C | [7 empty] | Notes:
|  | Fed directly | [7 empty] | Irregular flow. Cut off tip of restrictor.
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow |  |  |  |  | Irregular flow appears as irregular pressure
|  | ml | s | min | ml/min |  | 4
|  | 50 | 6.47 | 0.10783 | 463.6785 |  | 4 | 34
|  | 50 | 6.5 | 0.10833 | 461.5385 |  | 4
|  | 50 | 6.44 | 0.10733 | 465.8385 |  | 4
|  | 50 | 6.4 | 0.10667 | 468.75 |  | 4
|  | 50 | 6.31 | 0.10517 | 475.4358 |  | 4
|  | 50 | 6.46 | 0.10767 | 464.3963 | 466.6063 | 4 | 6
5/12/2019 | 11:30 | Column A L1 Column B L2 Column C
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 5
|  | 50 | 6.59 | 0.10983 | 455.2352 |  | 5 | 45
|  | 50 | 6.45 | 0.1075 | 465.1163 |  | 5
|  | 50 | 6.51 | 0.1085 | 460.8295 |  | 5
|  | 50 | 6.33 | 0.1055 | 473.9336 |  | 5
|  | 50 | 6.35 | 0.10583 | 472.4409 |  | 5
|  | 50 | 6.46 | 0.10767 | 464.3963 | 465.3253 | 5 | 6
5/12/2019 | 12:00 | Column A L1 Column B L2 Column C L3 Column D
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 6
|  | 50 | 6.67 | 0.11117 | 449.7751 |  | 6 | 56
|  | 50 | 6.53 | 0.10883 | 459.4181 |  | 6
|  | 50 | 6.59 | 0.10983 | 455.2352 |  | 6
|  | 50 | 6.57 | 0.1095 | 456.621 |  | 6
|  | 50 | 6.56 | 0.10933 | 457.3171 |  | 6
|  | 50 | 6.51 | 0.1085 | 460.8295 | 456.5327 | 6 | 6
5/12/2019 | 12:15 | Column A L1 Column B L2 Column C L3 Column D L4 Column E
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 7
|  | 50 | 6.91 | 0.11517 | 434.1534 |  | 7 | 68
|  | 50 | 6.87 | 0.1145 | 436.6812 |  | 7
|  | 50 | 6.93 | 0.1155 | 432.9004 |  | 7
|  | 50 | 6.87 | 0.1145 | 436.6812 |  | 7
|  | 50 | 6.88 | 0.11467 | 436.0465 |  | 7
|  | 50 | 6.97 | 0.11617 | 430.4161 | 434.4798 | 7 | 6
5/12/2019 | 12:30 | No columns
Fed via T-piece
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 8
|  | 50 | 6.45 | 0.1075 | 465.1163 |  | 8 | 79
|  | 50 | 6.38 | 0.10633 | 470.2194 |  | 8
|  | 50 | 6.19 | 0.10317 | 484.6527 |  | 8
|  | 50 | 6.55 | 0.10917 | 458.0153 |  | 8
|  | 50 | 6.38 | 0.10633 | 470.2194 |  | 8
|  | 50 | 6.44 | 0.10733 | 465.8385 | 469.0103 | 8 | 6
5/12/2019 | 13:00 | No columns
Line to restrictor connected directly to valve
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 9
|  | 50 | 6.4 | 0.10667 | 468.75 |  | 9 | 90
|  | 50 | 6.51 | 0.1085 | 460.8295 |  | 9
|  | 50 | 6.36 | 0.106 | 471.6981 |  | 9
|  | 50 | 6.42 | 0.107 | 467.2897 |  | 9
|  | 50 | 6.39 | 0.1065 | 469.4836 |  | 9
|  | 50 | 6.32 | 0.10533 | 474.6835 | 468.7891 | 9 | 6
5/12/2019 | 13:30 | Column A L1 Column B L2 Column C L3 Column D L4 Column E
Fed directly
|  | Volume of gas | Time | Time | Flow
|  | ml | s | min | ml/min |  | 10
|  | 50 | 7.13 | 0.11883 | 420.7574 |  | 10 | 102
|  | 50 | 7.07 | 0.11783 | 424.3281 |  | 10
|  | 50 | 7.12 | 0.11867 | 421.3483 |  | 10
|  | 50 | 7.22 | 0.12033 | 415.5125 |  | 10
|  | 50 | 7.11 | 0.1185 | 421.9409 |  | 10
|  | 50 | 7.06 | 0.11767 | 424.9292 | 421.4694 | 10 | 6
4 | 5 | 13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 23 | 5 | 34 | 6 | 45 | 6 | 56 | 6 | 68 | 6 | 79 | 6 | 90 | 6 | 102 | 6
4
5
13
5
23
5
34
6
45
6
56
6
68
6
79
6
90
6
102
6